Опросный лист

Метрологический стенд для поверки,

калибровки и ремонта средств измерения электрических величин

Сведения о заказчике:

Предприятие:

Заполнил (ФИО), должность:

Телефон:

Эл.почта:

Дата заполнения:

- Требования к эталонам

1.1 Генерация:

| Параметр | Диапазон | Единицы измерения | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение постоянного тока |  |  |  |
| Напряжение переменного тока |  |  |  |
| Постоянный ток |  |  |  |
| Переменный ток |  |  |  |
| Сопротивление |  |  |  |
| Ёмкость |  |  |  |
| Частота |  |  |  |
| Индуктивность |  |  |  |
|  | Дополнительные опции для поверки: |
|  | - Сигналов ТС и ТП; |
|  | - Токоизмерительных клещей; |
|  | - Щитовых приборов; |
|  | - Осциллографов; |
|  | - Источников питания; |
|  | - Функциональной аппаратуры; |

1.2. Измерение

| Параметр | Диапазон | Ед. измерения | Разрядность | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение постоянного тока |  |  |  |  |
| Напряжение переменного тока |  |  |  |  |
| Постоянный ток |  |  |  |  |
| Переменный ток |  |  |  |  |
| Сопротивление |  |  |  |  |
| Ёмкость |  |  |  |  |
| Индуктивность |  |  |  |  |
| Частота |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |

- Метрологические требования к стенду

|  | αр=0,5 (1:2) |
| --- | --- |
|  | αр=0,4 (1:2,5) |
|  | αр=0,33 (1:3) |
|  | αр=0,25 (1:4) |

αр - коэффициент метрологического запаса (αр= Σγэт / γд )

Σγэт - суммарная погрешность эталонов в поверочной схеме

γд  - погрешность поверяемого датчика

- Степень автоматизации

|  | Автоматизированная поверка согласно методик поверки с помощью специализированного программного обеспечения |
| --- | --- |
|  | Ручная поверка согласно методик поверки |

- Параметры рабочего места

В стандартной комплектации рабочее место поставляется оснащённым 6 евро розетками, дифференциальным автоматическим выключателем и автоматическими выключателями блока розеток, приборов и освещения, светодиодными светильниками освещения рабочей поверхности, кнопкой аварийного отключения электропитания стенда, рокерными выключателями оборудования консоли, источниками питания постоянного тока 24 и 36 В. Стенд оснащён консолью для установки оборудования типоразмера 19 дюймов, перфорированными панелями для навешивания лотков и крючков и столешницей.

4.1 Длинна стола

|  | 1900 мм. |
| --- | --- |
|  | 1500 мм. |

Другое: ____________________

  - Исполнение столешницы

|  | Стандартное. |
| --- | --- |
|  | Столешница в ESD исполнении. |

  - Исполнение тумбы

|  | Подвесная |
| --- | --- |
|  | Подкатная |

  - Средства защиты от несанкционированного доступа

|  | Электронная ключ-карта |
| --- | --- |

5. Дополнительное оборудование

|  | Стационарный компьютер |
| --- | --- |
|  | Ноутбук |
|  | Принтер лазерный |
|  | МФУ |
|  | Цифровая паяльная станция |
|  | Дымоуловитель |
|  | Светильник бестеневой с увеличительной линзой |
|  | Антистатический комплект: коврик, браслет |
|  | Регулируемый источник питания |
|  |  | 60В 6А |
|  |  | 30В 3А |
|  |  | Поверка |
|  | Цифровой осциллограф |
|  |  | 2х40 МГц |
|  |  | 2х60 МГц |
|  |  | 2х100МГц |
|  |  | 2х200МГц |
|  |  | Поверка |
|  | Тестовый мультиметр |
|  |  | Поверка |
|  | Универсальный измеритель параметров окружающей среды (влажность, температура, атмосферное давление) |
|  |  | Поверка |
|  | Подкатная тележка для транспортировки поверяемых датчиков |
|  | Комплект лотков/контейнеров для хранения мелких деталей | шт. |
|  | Комплект крючков и держателей для навешивания инструментов | шт. |
|  | Стеллаж для инструментов и технической документации |
|  | Шкаф для документации и оборудования |
|  | Комплект инструментов |

Просим указать Ваши дополнительные требования:

________																																				_________________________________________________________________

Включить в стоимость стенда шефмонтаж на месте эксплуатации

__________________________________________________________________________

(указать точное место эксплуатации)