ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Метрологический стенд для поверки, калибровки и ремонта средств измерений давления

Сведения о заказчике:

Предприятие: Место для ввода текста.

Заполнил (ФИО): Место для ввода текста.

Телефон: Место для ввода текста.

E-mail: Место для ввода текста.

Дата заполнения: Место для ввода текста.

- Информация о поверяемых приборах

1.1 Датчики избыточного давления, манометры, напоромеры, образцовые манометры

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Датчики разности давлений, дифференциальные манометры

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы штуцера | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Датчики разрежения, вакуумметры, тягомеры, образцовые вакуумметры

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы штуцера | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Датчики давления-разрежения, мановакууметры, тягомеры

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы штуцера | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Датчики абсолютного давления

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы штуцера | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Манометры и датчики давления в кислородном исполнении

| Изготовитель | Модель | Диапазон и ед. измерений | Погрешность | Тип резьбы штуцера | Пневматика* | Гидравлика* | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Для каждой модели поверяемого прибора укажите, на какой рабочей среде будет проводиться поверка: сухой чистый воздух (пневматика) или вода, масло, спирт, скайдрол (гидравлика).

- 	Изготовить отдельный стенд для поверки СИ давления в кислородном исполнении.

  - Тип выходных сигналов датчиков

| 0 - 5 мА - |  | 0 - 100 мВ - |  | HART - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 - 20 мА - |  | 0 - 5 В - |  | Foundation Fieldbus - |  |
| 0 - 20 мА - |  | 0 - 10 В - |  |  |  |

Если у Вас имеются датчики давления с другими выходными сигналами, пожалуйста, укажите:

__________________________________________________________________________

При поверке датчиков давления по HART протоколу в стенд необходимо включить:

-	USB HART-модем

-	HART-коммуникатор      -	Зона I         -	Зона II

- Метрологические требования к стенду

2.1 Укажите необходимый минимальный метрологический запас при поверке

-	αр=0,5

-	αр=0,4

-	αр=0,33

-	αр=0,25 (для манометров)

αр - коэффициент метрологического запаса (αр= Σγэт / γд)

Σγэт - суммарная погрешность эталонов в поверочной схеме

γд  - погрешность поверяемого прибора

- Степень автоматизации

-	Ручное задание/регулирование давления с помощью пневматических или гидравлических источников давления (п. 4.2 обязателен к заполнению)

-	Автоматизированное задание/регулирование давления с помощью пневматического контроллера давления в диапазоне: Место для ввода текста. (п. 4.1 обязателен к заполнению)

-	Автоматизированная обработка результатов поверки/калибровки с помощью ПО «АРМ Теккноу»

- Источники создания давления

4.1 Стационарные источники создания давления

- 	Стационарная сеть давления предприятия Pmax = Место для ввода текста.

- 	Малошумный компрессор P ≤ 0,8 МПа

- 	Малошумный компрессор Р ≤ 2,5 МПа

- 	Малошумный компрессор P ≤ 4 МПа

- 	Малошумный компрессор P ≤ 6-7 МПа

- 	Малошумный компрессор P ≤ 10 МПа

- 	Малошумный компрессор P ≤ 21 МПа

- 	Вакуумный насос (остаточное давления 20 Па)

  - Ручные источники создания давления (пресса и стойки)

-     Подобрать исходя из перечня поверяемых приборов (п. 1 обязателен к заполнению)

- пресса, ручные помпы:

- 	(-50…50 кПа) – пневматический пресс

- 	(-30…400 кПа) – пневматический ручная помпа

- 	(-0,095…0,6 МПа) – пневматический пресс

- 	(-0,095…1,6 МПа) – пневматический пресс

- 	(-0,095…2,5 МПа) – пневматический пресс

- 	(-0,095…4 МПа) – пневматический пресс

- 	(-0,095…4 МПа) – пневматическая ручная помпа

- 	(-0,095…6 МПа) – пневматическая ручная помпа

- 	(-0,095…6 МПа) – пневматический пресс

количество выходных портов:      - 2 шт        - 3 шт

- 	(-0,095…14 МПа) – пневматический пресс

- 	(0…60 МПа) – гидравлический пресс

количество выходных портов:      - 2 шт        - 3 шт

- 	(0…70 МПа) – гидравлический пресс

количество выходных портов:      - 2 шт        - 3 шт

- 	(0…70 МПа) – гидравлическая ручная помпа

- 	(0…100 МПа) – гидравлическая ручная помпа

- 	(0…70 МПа) – гидравлический пресс в кислородном исполнении

- 	(0…100 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…120 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…140 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…160 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…250 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…400 МПа) – гидравлический пресс

- 	(0…700 МПа) – гидравлический пресс

- стойки со встроенным усилителем давления (требуется опорное давление воздуха 0,8 МПа от стационарного источника давления):

- 	(-95…0 кПа) – пневматическая (вакуумная) стойка с 2-мя выходными портами

- 	(0…2,5 МПа) – пневматическая стойка

количество выходных портов:      - 3 шт       - 4 шт          - 5 шт

- 	(0…6 МПа) – гидравлическая стойка
               количество выходных портов:      - 3 шт       - 4 шт          - 5 шт

- 	(0…60 МПа) – гидравлическая стойка

количество выходных портов:      - 3 шт       - 4 шт          - 5 шт

- Установка поверяемых приборов

5.1 Коллектор пневматический:

Рабочее давление в пределах - 0,1…21 МПа. Укажите требуемое: Место для ввода текста.

Количество выходных портов (от 2 до 8). Укажите требуемое: Место для ввода текста.

Расстояние между выходными портами. Укажите требуемое: Место для ввода текста. (150 мм по умолчанию)

Дополнительные опции:

- 	Блок сигнализации срабатывания ЭКМ и реле давления

- одноканатные       - двухконтактные

Просим указать типы ЭКМов:

__________________________________________________________________________

- 	Фильтр-грязеуловитель

- Дополнительное оборудование

- 	Персональный компьютер

- Отдельностоящий      - Системный блок установлен в приборную консоль стенда

- 	Ноутбук

- 	Лазерный принтер

- 	Вакуумная система заполнения мембранных разделителей сред (для манометров)

- 	Цифровая паяльная станция

- 	Светильник на струбцине с увеличительной линзой

- 	Линейный источник питания одноканальный

- 30 В       - 60 В

- 	Цифровой осциллограф двухканальный

- 40 МГц       - 60 МГц       - 100 МГц       - 200 МГц

- 	Тестовый цифровой мультиметр

- 	Универсальный измеритель параметров окружающей среды (влажность, температура, давление)

- 	Тележка с двумя полками

- 	Стеллаж подкатной

- 	Шкаф с дверцами

- 	Комплект пластиковых лотков (контейнеров)

- 	Комплект навесных металлических крючков

- 	Комплект инструментов для монтажа поверяемых приборов

- 	Подставка для хранения манометров

Просим указать Ваши дополнительные требования:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- 	Включить в стоимость стенда ШМР и ПНР на месте эксплуатации

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать точное место эксплуатации)